**S-Anschluss**

Verstellbarkeit 11 mm, Standardausführung

G 1/2B x G 3/4B, L.50 mm, 2 Stück

Artikelnummer: **856127.2P**

Ausschreibungstext

Standard S-Anschluss.

G 1/2B x G 3/4B.

Verstellbarkeit 11 mm, L. 50 mm.

Rosette Ø 70.

Messing massiv.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.