**Gehäuseverlängerung ausziehbar**

Für Duschelement aus Edelstahl

B. 218 mm, H. 350-550 mm

Artikelnummer: **790153**

Ausschreibungstext

Gehäuseverlängerung ausziehbar für Duschelement aus Edelstahl satiniert.

Zur Verkleidung von Aufputzleitungen oberhalb des Duschelements.

B. 218 mm.

Höhe einstellbar von 350 bis 550 mm.

Oberfläche Edelstahl satiniert.

30 Jahre Garantie.