120170

**Waschtisch BAILA auf Säule**

Art. 120170

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm. Becken Innendurchmesser: 310 mm.

Für die dekorative Raumgestaltung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 ¼“. Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 12 kg.

Alte Artikelnummer: 0210170015.