2721T

Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2721T

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer H.85 L.120 mit Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 40.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.